## Лист1
№ | наименовение | количество
| Хомут червячный 07-0650 50-70 | 46
| Хомут червячный 07-0650 70-90 | 44
| крепеж малый | 33
| крепеж большой | 9
| гайка м20 DIN933 | 341
| наконечник wllo, 14t m8 | 32
| зажим троса M3 DIN | 455
| зажим троса большой | 14
| наконечник луженный ТМЛ 50-12-11 | 37
| трубка 38*2 сг 20 | 6
| наконечник JG-8 | 50
| дюбель гвоздь Omax 8*60 | 550
| саморез кровельный метричный | 500
| болт chs 5*8 | 126
| зажим анкерный для крепления нейтрали СИП ЗАН 16-35/1000 | 17
| дюбель гвоздь 6х50 | 103
| шуруп саморез 20 мм | 500
| гайка 10мм | 341
| шайба 10 мм | ?
| болт М20 мм | 928
| дюбель 10мм | 90
| нейлоновые стяжки KEC 5*400 | 8600
| стяжка кабельная 300*8 | 400
| гайка м6 с насечкой | 200
| хамуты нейлоновые NCT-076-500-100/WH | 1800
| крюк монтажный SQ0412-0013 KM-1800 | 3
| крепление ЗАМ 4*25-120 | 4
| крепеж клипса для труб 32мм Урал пак | 440
| крепеж клипса для труб 25 мм | 600
| крепеж клипса длятруб 20 мм | 100
| кабель КСПВ 8,*0,5 40 м | 40 м
| Кабель ПВС 2*1,5 30м | 30м
| кабель ПРППМ 2*1,2 | 202м
| 3 сязки кабеля без названия | ?
| кабель Optimal RN 4/4TP 4 PR | 1 шт без метража
| кабель КГ 2*4,0 РФ ЕАС | 2 шт без метража
| кабель ВВГПНГ(А)-LS 3*4,0-0,66 | 1 шт без метража
| кабель ВВГНВ LS 3*4 40м | 1 шт без метража
| кабель м63м-1 clm | 1 шт без метража
| кабель Н3-88 | 1 шт без метража
| кабель КПСНГ(А)FRLSLTX 1*2*0,5 | 1 шт без метража
| кабель без названия | 1 шт без метража
| кабель JSC MO7-4K | 1 шт без метража
| трубка 30 S TB-40-BH 4 мм | 5 кг
| канат | 1 шт без метража
| Кабель КГТТ6м 2*2,5 230/100 | 1 шт без метража
| Кабель КГТТ6м 3*2,5 230/400 ОКЗ | 1 шт без метража
| Кабель ВВНГ(А)5*60К(NPE0,66) | 1 шт без метража
| BEM -250 термо ПВС 2*0,75 30 м | 4
| BEM -250 IP44 термо ПВС 3*1,5 40 м | 1
| удленитель Союз сил. На катушке с 4 гн. 2200 вт з/к 30м | 1
| удленитель Союз сил. На катушке с 4 гн. 3500 вт з/к 30м | 1
| вставка плавкая КЭАЗ ППН-41 630 А 500V | 3
| трансформатор тип Т-0.66 УЗ | 3
| крепеж зажим 30И25-95/25-95 | 1
| конденсатор КПК-3 10/100 | 15
| диферинцыальный автомат АД12 MAD10-2 -025 B-050 B25 30ma | 2
| трансформатор тока измерительный ТТИ -40 без шины 0,5s | 1
| УЗ11 3Н27-2.5 25А 660в-440в | 50
| кнопка SE*B7-na3 | 5
| БПИС 12-3 220в 50 гц-12в | 7
| РЕП 15-220в УЗ | 14
| ВПК 2110Б-У2 | 10
| переключатель optiswitch4g10-56vp014 | 6
| адаптер AD-DC 220в 50 гц | 1
| автомат ВА 47-29 С25 | 1
| автомат ВА 47-29 С16 | 1
| автомат ВА 47-29 С6 | 1
| автомат ВА 47-29 С10 | 15
| автомат ВА 47-100 С63 | 2
| автомат Dekraft C6 | 1
| автомат АВДТ 32 С1630 ма | 1
| пускатель электромагнитный ПМА 4200 ПУХЛ 4В | 2
| finder 62,33,9-220,0040-16a 250v | 4
| контактор малогабаритный КМН 46512 65А | 1
| счетчик электорэнерги Энергомера СЕ102 м57145 -JV | 1 | просрочен
| коробка распределительная 4 входа 10А 40х40 | 28
| КСА 6,3190 | 1
| рамка суппорта UNICA MGU6,706,55 РАМКА СЕРЕБРО | 2
| NUCON ENERGY резисторы AFC1-064A35D70H2,2 | 17
| розетка Finder 94.74.SMA 4C0-4PDT 10 A-250V | 8
| патрон прожектора R7S | 6
| шина №6*9мм 8 групп крепеж по центру | 293
| автомат EKFBA 47634.5ka D32 proxima | 3
| тумблер ПТ2-40в 1612 | 19
| бокс под автомат АРТ 400-010 | 47
| автомат АП50Б3МТ УЗ | 12
| коробка с 6 кабельными вводами 80*80*40мм | 3
| контактор электормагнитный ПМЕ 213 УХЛ4 в (2з+2р) | 20
| разъемы плоские неизолированые РП-М 2.5-(6.3) | 300
| LAEM1 EasyPact TVS 039509 | 1
| Shneider RGZE1S48 5A-250V | 4
| Shneider RGZE1S48 10A-250V | 2
| H3 6V 35W | 20
| драйвер Varton для светодиодной панели LD102-000-0-043 | 6
| ЭПРА ETL-236-A2 для люминосцентных ламп 2*36вт Т8/G13 | 1
| рамка модульная UNICA NU210130 | 4
| коробка распаячная для О/П КМ 41212-01 | 22
| шина сименс земля ноль | 20
| шина синяя без названия | 1
| контакт зажим на три 450v 32a 4kv 0.14-4mm | 52
| кнопка XBAW34B5 | 40
| автомат диферинциальный АД12 IEK АД12 В25 | 1
| трансформаторная точка ТТИ40 | 2
| скотч зеленый | 1
| контактор электромагнитный ПМ12 | 4
| кран aguahit dn15 1/2 ph 25 | 9
| розетка TDM 113стац. 2Р+РЕ | 2
| розетка IEK стац. 2Р+ССИ113 | 1
| вилка переносная 3Р+N+=CCU-025 | 1
| розетка kaptika двойная 2*2к*3слоновая кость 782143 | 1
| выключатель двухклавишный белый kaptika782102 | 1
| выключатель А14-100 Belectrica A14-100 | 29
| выключатель прима двухклавишный скрытого типа Shneider | 25
| вилка АВВ 416-РБ 16 А 240/415V | 18
| розетка двойная Legrand 782223 белый | 5
| труба 42 см | 2
| лента ПВХ с липки м слоем 19 мм ТIK906Т | 10
| концевые изолирующиезаглушки КИЗ1 | 400
| вводная клема для модульного оборудования AL/CU-16-50мм TDM | 10
| UNICA NU342830 USB 2,0 | 4
| драйвер для светодиодных панелей Призма25мм ДП 01.36вт | 1
| патрон с кольцом Е27 Н12 РП-01 | 1
| Shneider RXG 23M7 220VAC 50/60HZ | 4
| Shneider RSB 2A080BD 24VDC8A/250VAC | 1
| дельта электроника FR607 | 50
| датчик температуры до 120*С ост 37,003,076,86 | 12
| метчики | 8
| лампочки ТЗС Б230-95-2 Е27 230в 95в | 102
| тумба термоусаадочная ТУТнг-4/2 200м | 1
| вилка Smartbay прямая с заземлением SBE-16-P01-6 | 88
| зарядка космос КОС501 9V | 6
| Rexant M-2(2)4,0 600V125*C | 2
| проблевсковый маяк С24-21-01 Сакура | 4
| лампочки Camelion LH30-AS-M 4200KE27 | 23
| лампы инфрокрасные зеркальные ИК3 220-250RI27 E27 | 8
| лампы Дриз 250w | 3
| лампы Дри 400W | 12
| лампочки ТЗС Б230 60-7 | 18
| лампочкиТЗС Б230-95-1 | 103
| лампочки25вт 26в | 20
| лампочки калашниково ДШ 230-40 Р45 Е14 40вт | 10
| лампочки ТЗС 220-230в 10 вт | 2
| Лампочки ТЗС Б230-75-1 Е27 | 127
| лампочки TDM енергосберегаюшая КЛЛ-HS-HBT-4200K E14 | 20
| рефлектор Ecola MR16GU5,3 для дримера 220-240V-50-60hz | 1
| лампочка Ecola G9LED7,0WCornmicro 220v4200k360*60*15 | 10
| лампочки Экономка mini T2SPC 15W E1427 eco | 4
| лампочки КЭП фарная R2 24B 55/50BT P45t5052 | 10
| свтодиодная лампа Ecola CL8DIOELB 10,0W | 1
| лампы IEK ДРИ Е40 400ВТ 4500К | 5
| выключатель legrand 782102 Kaptika 10A*250B-IP20 | 6
| розетка двойная Legrand Kaptika 782143 16А 250В-IP20 | 1
| розетка POWERMAN двухместная с зазмлением 1181712 OVAL6*28*16A 250B | 1
| светильник светодиодный уличный СКУ02*70Вт6500к | 2
| провод ПУГВ 1*1,5 | 100м
| провод ПУГВ 1*1,5 | 60м
| лампы ртутные высокого давления ДРЛ 250м 250В | 20
| лампчoки Camelion 60вт Е27ЛОН прозрачная | 36
| кабель ПУГВ 1*1,5 | 100м
| лампы Philips 24841 TLD36W/54-765 | 4
| лампы Philips 24841 TLD 18W/54-765 | 8
| лампы Philips 24841 TDL 36W/54-765 | 6
| лампа OSRAML36W/765 | 5
| светодионая панель LED народная ЛПО3 595*595 призма IP40 3000лм | 11
| встроаевоемый светодионый светильник smartbay SBL-uni 36w-45k | 3
| светодиодный светильник GLL-600--36-IP40-6-S | 2
| smartbay SBL -uni-36w-65k 615*610*50мм | 3
| лампы накаливания вольфрамовые К55 Е27 АI 220-230в 25вт | 85
| лампы накаливания местного освещения Лисма МО 12-60 60вт 12в | 120
| Лента серпянка galaxy45*90 | 356
| корпус металическкий ЩРН 54з-136УХЛ31 МКМ 14-N-54-31-2 | 1
| TDM ЯРП 250А IP54(ЯРП) | 1
| ОЩВ-12 25/63А УЗОЛА Континент | 1
| бокс TDM ЩРП-Н-18 модулей IP41 | 1
| изолента TDM ПВХ 0,13*15*20 мм черная | 2
| изолента TDM ПВХ 0,13*15*20 мм белая | 2
| изолента TDM ПВХ 0,13*15*20 мм синяя | 2
| изолента sefeline 19*20*15 pro черная | 4
| изолента TIK90IT 19мм белая | 42
| изолента klebe bander 19мм черная | 291
| изолента klebe bander 19мм белая | 15
| изолента TDM ПВХ 0,13*15*20 мм желтая | 5
| изолента TDM ПВХ 0,13*15*20 мм красная | 5
| угольник техносталь УШ-2-25*160F 147007 | 1
| уплотнитель самоклеющийся 10*10*1м Пик | 20м
| батарейки SAFT LS 14250 3,6V | 24
| полотно для ножовки Staycr | 20
| Falko щетка металичесая строительная 656616 | 1
| муфта PG-21 | 19
| E40 упрощенный A8T17 NEAY | 28
| наконечник 120*12 | 11
| наконечник 70*10 | 5
| наконечник IEK JG-35 | 8
| наконечник 35-8 | 21
| муфта переходная ВН-ВН TEBO 110/50 | 3
| муфта соединительная PN25 PP-RC 06 | 4
| тройник TEBO 110*63*110 | 1
| муфта соединительная TEBO 110 | 2
| кран шаровый TEBO 50 | 5
| футорка ДУ 15*10 96024 Aguastera | 2
| футорка без названия | 6
| муфта соединительная PP-RSDR6 50-40 PN25 | 1
| муфта соединительная PP-RSDR6 63-50 PN25 | 1
| уголок PPR PN20 50 PBK | 1
| обратный клапан HLV-108162.N.03 | 1
| муфта соединительная Valflex PP-RC RN25 | 4
| тройники PP-RC PN25 20 | 1
| TUCO 10131 | 1
| HENKO IPK-2020 ELBOW90 20*20 | 5
| валик малярный Toolberg 0302011 180мм | 1
| клема зажим 1182 | 1
| шина синяя без названия | 1
| крепеж безназвания | 10
| мегеон измеритель сопротивления изоляции 13130 | 2
| зажим крокодил красный | 30
| зажим крокодил черный | 30
| наконечник 70-110 | 24
| наконечник штыревой втулочный TDM НШВИ (2)16,0*14 | 400
| наконечник штыревой втулочный TDM НШВИ (2)6,0*14 | 33
| наконечник штыревой втулочный TDM НШВИ (2)10,0*14 | 10
| вводная клема для модульного оборудования TDM с винтовым зажимом 4-25 | 100
| наконечник 6-4-4 | 100
| наконечик TDM JG-50 медный луженый 10 мм | 50
| наконечник TDM JG-16 | 100
| наконечник гильза с изолированым фланцем Е1,0-08(1008) UGN 10-001-D14-08 | 10
| наконечник 70-10-13 | 34
| аккамулятор С33 GP1272F2 12v7,2ah | 2
| уголки железные П45 32*3 | 10
| круг отрезной Luka Abrasiv 125*25*22,23 | 35
| Силур прокладка СНП -Д-1-132-40 | 5
| нож двухсторонний Н3421 крестовой МИМ-600 | 4
| кисть плоская Тевтон 25 мм | 2
| кисть плоская Dexx 50мм | 3
| кисть плоская Зубр 50мм | 2
| кисть плоская Headman 4 | 1
| ключ рожковый 10-12 | 9
| сверло Зубр 6,7мм | 4
| муфта соеденительная Rehau 25*3,5 | 7
| муфта с наконечником без названия | 8
| Тусо 10131 | 7
| УХЛЗ IP4410A220/380B на три выхода | 3
| муфты большие без названия | 3
| ППЭТ К57*4-32*2 | 1
| Эмаль KUDO RAL9005 черная KU-1002 | 2
| плафон большой без названия | 8
| щиток защитный для электросварщика НН10 | 5
| щетка для снега winter wise 52 pr | 1
| термометр сопротивления ДТСЩ25-50м В3800 | 2
| штырь с резбой | 14
| каделинский эл.тех.завод Ik400 Днат -46-008УХЛ1 220в с ИЗУ | 19
| зазамление переносное Электро прибор ЗПЛ-10-25 | 1
| мешки большие | 21
| апаратные колеса без тормозов большые | 4
| апаратные колеса без тормозов маленькие | 3
| трубка железная без названия | 4
| электор | 5
| крышка на лоток металический 100*15*3000мм | 48
| жалюзи офисные | 2
| ШЗП 10/150 | 3
| лента металическая без названия | 8 шт без метража
| трос стальной без названия | 3шт безметража
| АТЭ-3 25013708-01 | 2
| канат без названия | 1шт без метража
| наконечники гильзы с изолированым фланцем Е 1,0-0,8(1008) | 100
| диелектрическая отвертка HUO-06CKBT | 4
| розетка с заземляющим контактом без шторок RA 16-133B | 2
| розетка двойная с зазелением RA 16-238 PA-16-238-6 | 2
| вилка разборная прямая ВПп10-01-СТ EVP-10-16-01-K01 | 5
| наконечник КВТ 95-12-15 | 21
| наконечник КВТ 50-10-11 | 20
| диэлектрическая отвертка КВТ НИО-06 | 24
| изолента ПВХ safeline 15*20*0,15 PRO | 10
| электроды 3,0*350мм | 27
| вентиляционная решетка 234*234 Эра | 1
| Bloma садовый светильник ВТ0001F solar | 1
| наконечник КВТ 120-12-17 | 15
| тиристор Т161-125-11-43 УХЛ 20890К146 | 1
| Damisol 3630 HTPOL30MPAS | 1
| крепеж К3-50С | 1
| КЭАЗ АП 50Б ЗМТ УЗ 50v 50v60hz | 1
| UnicaNU 342830usb2,0 | 4
| угол 36004 СРО 90* 200*50 | 2
| светодиодный светильник Турист с прикуривателем 8 w.12w. IP65 | 1
| мечики М20*2 | 6
| мечики М20*1 | 3
| плашка М16*0,75 | 1
| семистор 8А 600В 10ВТ ВТ 137-600Е 127 | 2
| плавкие вставки 5*20 ВПТ/НS20T 250B | 100
| тройник сетевой | 1
| PHOENIX CONTACT 2961105 1838 24V 6 A/230V | 4
| трансформатор тока D16231 IEK | 1
| фонарь прожекторный TDM 6V sq0350 004 | 1
| катушки для удленителя | 18
| трубчатый каркас под катушку | 9
| труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой 91916 16м 100м DKC | 5
| гофра спротяжкой без названия | 1 шт без метража
| труба гибкая из ПВХ 25м 50метеров | 1
| металорукав РЗ-Ц-Х-50 диаметр 50м 20метров | 2
| металорукав РЗ-Ц-ПНГ-25 диаметр 25м 20метров черный | 1
| металорукав РЗ-Ц-ПНГ-12 диаметр 12м 50метров черный | 1
| плафон корабельный без названия | 1
| концевая муфта наружной установки для 3-х жильных кабелей ЗКНТп-10-150/240 | 2
| маслотрекиногостойкая труба 3*800 | 2
| маслотрекиногостойкая герметизирующая труба 3*800 | 2
| герметизирующая труба 1*200 | 2
| лента выравнивания напряженности 3*600 | 2
| лента выравнивания напряженности 1*100 | 2
| лента герметик черная1*500*3*100 | 2
| заземляющий проводник 1*ПЗ-01-25-500 | 2
| роликовая пружина | 2
| герметизирующая трубка наконечник 3*100 | 2
| бондажная проволока 1*1000 | 2
| бондажная нить | 2
| изолента пвх 15мм блестящая синяя | 2
| концевая муфта внутреней установки для одножильного кабеля с пластмасовойизоляцией POLT 12D/1XI-L 12 B | 36
| Лампы Днат-400вт Е40 | 20
| светодиодная панель универсалЛП03 595*595 Призма 19 мм 36вт 3000лм 6500к белая Народная | 1
| светодиодный светильник Офис У36 36вт 6500к 3000лм IP20 | 1
| светодиодный светильник ЭРА SP06 4000к36вт 3000лм IP20 | 2
| светодиодная панель универсал ЛП03 595*595 Призма 19 мм 36вт 3000лм 4000к белая Народная | 1
| светодиодный светильник универсал Smartbuy YSBL 36W 6500k 3200лм | 4
| лампы Philips TLD 36w/54-765 | 18
| лампа светодиодная General G13 T8F-1200-18-6500m | 40
| лампа светодиодная ASD LED T8R-sid 0,6m 10вт G13 6500к 800лм | 2
| лампа светодиодная ASD LED T8R 10вт МТ 0,6 10вт 6500к 800лм | 4
| лампа ДРВ 250вт Е40 | 80
| лампаДРВ 500вт Е40 | 24
| лампы Philips TLD 18w/54-765 1080lм | 4
| лампа Днат 400w 220v | 30
| лампа Днат 70w 220v E27 | 10
| автомат ВА 47-29 С25 Generica | 3
| регулятор давления (редуктор) балонный БКО-50-12,5 | 1
| тен ТЭНБ Т-120 Кама Электро | 2
| плиткорез ручной роликовый600*14 87625 MTX | 4
| стеклопакет безназвания | 1шт без метража
| стилажные полки метеллические 3 м | 11
| гофротруба ПВХ гибкая 16мм легкая с протяжкой 100м | 1